## Integrátor pro NIS

Integrátor je samostatná serverová služba, která přenáší data z databáze telemedicínského systému do nemocničního informačního systému (NIS). Díky tomu má ošetřující lékař domácí měření pacienta k dispozici i ve zdravotnické dokumentaci nemocnice, bez ručního přepisování.

### Umístění a přístup k datům

Integrátor běží na serveru vedle WEB API, ale podle zadání nepoužívá WEB API – čte databázi napřímo. K tomu má samostatný databázový účet s minimálními oprávněními:

- pouze čtení: tabulky Pacient, Zarizeni a MereniTlaku (případně Aktivita),

- čtení i zápis: tabulka NisSynchronizace, ve které integrátor eviduje stav přenosu každého měření (čeká / odesláno / chyba), počet pokusů, čas posledního pokusu a identifikátor zdroje v NIS.

Ostatní tabulky (uživatelé, hesla, auditní log, alerty, doporučení) integrátor nevidí. Nové a opravené měření označí pro synchronizaci WEB API – zápisem do NisSynchronizace se stavem čeká.

### Standard a komunikace

- Standard: HL7 FHIR verze R4, formát JSON, rozhraní REST.

- Přenos: šifrovaně přes HTTPS; integrátor se vůči NIS ověřuje jako systém (např. OAuth 2.0 – přihlášení klienta), konkrétní způsob se domluví s nemocnicí.

- Směr: integrátor data do NIS pouze odesílá. Z NIS čte jen odpověď na odeslaný záznam (potvrzení s identifikátorem zdroje, nebo odmítnutí).

### Mapování dat na FHIR zdroje

| Data v databázi | FHIR zdroj | Prvky FHIR | Kódy a jednotky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pacient: jmeno, prijmeni, datum_narozeni, nis_identifikator | Patient | name, birthDate, identifier (identifikátor pacienta v NIS) | – | Odesílá se jen tehdy, když pacient v NIS ještě není |
| Zarizeni: typ, vyrobce, model, identifikator | Device | type, manufacturer, modelNumber, identifier | – | Jen u měření z tlakoměru |
| MereniTlaku: systolic, diastolic, measured_at, id (measurementId) | Observation – krevní tlak | code, component (systolický, diastolický), effectiveDateTime, identifier, subject → Patient, device → Device | LOINC 85354-9 (panel), 8480-6 (systolický), 8462-4 (diastolický); jednotka mm[Hg]; kategorie vital-signs | Přenáší se |
| MereniTlaku: pulse | Observation – tepová frekvence | valueQuantity, effectiveDateTime, subject | LOINC 8867-4; jednotka /min; kategorie vital-signs | Přenáší se |
| MereniTlaku: nepravidelny_rytmus | Observation – krevní tlak | note (textová poznámka) | – | Přenáší se jako poznámka |
| MereniTlaku: opraveno (oprava lékařem) | Observation (stejný zdroj) | status = corrected, nové hodnoty | – | Aktualizace podle fhir_resource_id |
| Aktivita: kroky, datum | Observation – kroky za den | valueQuantity, effectivePeriod | LOINC 41950-7; jednotka /d; kategorie activity | Rozšíření – zatím se nepřenáší (FP-I09) |
| ZaznamZivotospravy (týdenní souhrn) | Observation | valueQuantity / valueString | kategorie social-history | Otevřená otázka (FP-I09) |

Tabulka X: Mapování dat systému na zdroje HL7 FHIR

Krevní tlak se odesílá jako jeden zdroj Observation podle profilu krevního tlaku FHIR R4 (panel 85354-9 se dvěma složkami – systolickým a diastolickým tlakem). Identifikátor měření (measurementId), který vytváří mobilní aplikace, se přenáší jako identifier zdroje; NIS tak pozná, že stejné měření už dostal, a nevznikne duplicita.

### Průběh synchronizace

- Časovač po uplynutí periody (výchozí 15 minut) nebo administrátor ručně spustí synchronizaci.

- Integrátor ověří spojení s NIS a načte z databáze měření, která mají v NisSynchronizace stav čeká – nová i opravená.

- Každé měření převede na FHIR: Observation pro krevní tlak a puls, k tomu Device (tlakoměr) a Patient, pokud pacient v NIS ještě není.

- Zdroje odešle do NIS v jedné transakci (FHIR Bundle typu transaction). Podmíněné vytvoření podle identifikátoru zajistí, že se žádný zdroj nevytvoří dvakrát.

- Opravené měření odešle jako aktualizaci existujícího zdroje (podle fhir_resource_id) se stavem corrected.

- Podle odpovědi NIS uloží do NisSynchronizace: při potvrzení stav odesláno, identifikátor zdroje a čas; při odmítnutí neplatného záznamu stav chyba a důvod zapíše do logu.

- Při chybě spojení odeslání opakuje (viz Nastavení a notifikace).

Podrobný průběh včetně chybových stavů zachycuje stavový diagram synchronizace s NIS (obrázek X).

### Nastavení a notifikace

- Perioda synchronizace: výchozí 15 minut, nastavuje administrátor.

- Opakování: při chybě spojení nejvýše 5 pokusů s rostoucím intervalem 1, 5 a 15 minut.

- Dlouhodobý výpadek: pokud je NIS nedostupný déle než 1 hodinu (nebo selže 5 pokusů), integrátor jednou pošle e-mail administrátorovi; po obnovení spojení pošle e-mail o obnovení a neodeslaná měření doplní.

- Log synchronizace: administrátor v něm vidí úspěšné i chybné přenosy a chybné záznamy může odeslat znovu.

E-maily i log obsahují pouze identifikátory a popis chyby, nikoliv zdravotní údaje pacientů.

### Ukázka zprávy

Zjednodušená ukázka zdroje Observation pro měření 135/85 mmHg:

{

"resourceType": "Observation",

"identifier": [{ "system": "urn:telemedicina:measurementId",

"value": "c38ef61d-11a1-4f72-a57e-589e9eb39fd4" }],

"status": "final",

"category": [{ "coding": [{ "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category",

"code": "vital-signs" }] }],

"code": { "coding": [{ "system": "http://loinc.org", "code": "85354-9",

"display": "Blood pressure panel" }] },

"subject": { "reference": "Patient/123" },

"effectiveDateTime": "2026-10-28T09:30:00Z",

"component": [

{ "code": { "coding": [{ "system": "http://loinc.org", "code": "8480-6" }] },

"valueQuantity": { "value": 135, "unit": "mmHg",

"system": "http://unitsofmeasure.org", "code": "mm[Hg]" } },

{ "code": { "coding": [{ "system": "http://loinc.org", "code": "8462-4" }] },

"valueQuantity": { "value": 85, "unit": "mmHg",

"system": "http://unitsofmeasure.org", "code": "mm[Hg]" } }

]

}

Zdroje

[1] HL7 International. FHIR R4 – Observation Blood Pressure profile [online]. Dostupné z: https://www.hl7.org/fhir/R4/bp.html

[2] HL7 International. Physical Activity Implementation Guide – Observation Example Daily Steps [online]. Dostupné z: https://hl7.org/fhir/us/physical-activity/Observation-ExampleDailySteps.html