## Funkční požadavky
Společná tabulka požadavků – telemedicínský systém (hypertenze, 18–40 let)
Legenda: Původ „Převzato“ = z podkladů dané role; „Navrženo při spojení“ = doplněno při slučování, vlastník bloku potvrdí nebo upraví. Žlutá pole (Stav, Poznámka) vyplňuje vlastník bloku. Priorita MoSCoW: Must = nutné, Should = důležité, Could = pokud zbude čas, Won't = mimo rozsah.
ID | Původní ID | Blok | Požadavek | Uživatel | Priorita | Use case / diagram | Původ | Stav | Poznámka
FP-A01 | M-F01 | Aplikace (role 1) | Pacient se přihlásí do aplikace. | Pacient | Must | UC aplikace: Přihlášení | Převzato | Navrženo
FP-A02 | M-F02 | Aplikace (role 1) | Pacient uloží krevní tlak, puls a čas měření. | Pacient | Must | UC aplikace: Zadat tlak ručně | Převzato | Navrženo
FP-A03 | M-F08 | Aplikace (role 1) | Aplikace vyhledá a spáruje tlakoměr přes Bluetooth. | Pacient, tlakoměr | Must | UC aplikace: Spárovat senzor; SD připojení BLE | Převzato | Navrženo
FP-A04 | M-F09 | Aplikace (role 1) | Aplikace načte hodnoty ze spárovaného tlakoměru. | Tlakoměr | Must | UC aplikace: Převzít měření | Převzato | Navrženo
FP-A05 | M-F06 | Aplikace (role 1) | Záznamy fungují offline a po připojení se synchronizují. | Pacient | Must | SD měření a synchronizace | Převzato | Navrženo
FP-A06 | M-F07 | Aplikace (role 1) | Aplikace zobrazuje stav odeslání a chyby. | Pacient | Must | SD měření a synchronizace | Převzato | Navrženo
FP-A07 | M-F04 | Aplikace (role 1) | Pacient zaznamená sůl a energetické nápoje (rychlý záznam). | Pacient | Must | UC aplikace: Zapsat sůl a nápoje | Převzato | Navrženo
FP-A08 | M-F03 | Aplikace (role 1) | Pacient vidí historii a graf měření. | Pacient | Must | UC aplikace: Zobrazit historii | Převzato | Navrženo
FP-A09 | M-F10 | Aplikace (role 1) | Pacient může zobrazit detail záznamu. | Pacient | Should | UC aplikace: Zobrazit historii | Převzato | Navrženo
FP-A10 | M-F05 | Aplikace (role 1) | Pacient eviduje fyzickou aktivitu (kroky, aktivní minuty). | Pacient | Should | UC aplikace: Zaznamenat aktivitu | Převzato | Navrženo
FP-A11 | — | Aplikace (role 1) | Pacient čte doporučení lékaře a dostane upozornění na nové doporučení. | Pacient | Must | CHYBÍ v UC aplikace (počítá s ním portál FP-P10 a API) | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-A12 | — | Aplikace (role 1) | Aplikace provede pacienta měřením (klid, nasazení manžety, 2 měření po sobě – ESH). | Pacient | Should | CHYBÍ v UC aplikace | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-A13 | — | Aplikace (role 1) | Aplikace připomíná měření ráno a večer. | Pacient | Should | CHYBÍ v UC aplikace | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-A14 | — | Aplikace (role 1) | Při velmi vysoké hodnotě (≥ 180/110) aplikace vyzve pacienta ke kontaktu s lékařem, při potížích k volání 155. | Pacient | Must | CHYBÍ v UC aplikace | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-A15 | — | Aplikace (role 1) | Aplikace převezme z tlakoměru příznak nepravidelného rytmu. | Tlakoměr | Should | CHYBÍ v UC aplikace | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-A16 | — | Aplikace (role 1) | Motivační prvky: série dnů bez energetického nápoje, týdenní souhrn. | Pacient | Could | — | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-P01 | FP-P01 | Portál (role 2) | Pacient i lékař se přihlásí bezpečně (dvoufaktorové ověření). | Pacient, lékař | Must | UC portál: Přihlásit se «include» Ověřit identitu | Převzato | Navrženo
FP-P02 | FP-P02 | Portál (role 2) | Pacient vidí svoje měření tlaku a pulsu v tabulce i v grafu (den / týden / měsíc). | Pacient | Must | UC portál: Zobrazit měření; Zobrazit graf | Převzato | Navrženo
FP-P03 | FP-P03 | Portál (role 2) | Pacient vidí týdenní souhrn: průměrný tlak, kroky, energetické nápoje, slané jídlo. | Pacient | Should | UC portál: Zobrazit týdenní souhrn | Převzato | Navrženo
FP-P04 | FP-P04 | Portál (role 2) | Pacient si stáhne svoje data (PDF/CSV). | Pacient | Should | UC portál: Exportovat data | Převzato | Navrženo
FP-P05 | FP-P05 | Portál (role 2) | Lékař vidí seznam svých pacientů seřazený podle rizika (alerty nahoře). | Lékař | Must | UC portál: Zobrazit seznam pacientů podle rizika | Převzato | Navrženo
FP-P06 | FP-P06 | Portál (role 2) | Lékař vidí detail pacienta s kombinovaným grafem tlak × aktivita × životospráva. | Lékař | Must | UC portál: Zobrazit detail pacienta | Převzato | Navrženo
FP-P07 | FP-P07 | Portál (role 2) | Lékař nastaví pacientovi cílový tlak, limity pro alerty a doporučený limit energetických nápojů. | Lékař | Must | UC portál: Nastavit cílový tlak a limity «extend» limit nápojů | Převzato | Navrženo
FP-P08 | FP-P08 | Portál (role 2) | Lékař potvrdí a vyřeší alert a zapíše k němu poznámku. | Lékař | Must | UC portál: Vyřešit alert; SD alert | Převzato | Navrženo
FP-P09 | FP-P09 | Portál (role 2) | Lékař opraví chybný záznam měření; původní hodnota zůstane v historii změn. | Lékař | Must | UC portál: Opravit záznam «include» Uložit změnu do historie | Převzato | Navrženo
FP-P10 | FP-P10 | Portál (role 2) | Lékař zapíše pacientovi doporučení, které se zobrazí v portálu i v aplikaci. | Lékař | Must | UC portál: Zapsat doporučení | Převzato | Navrženo
FP-P11 | FP-P11 | Portál (role 2) | Administrátor spravuje uživatele, role a přiřazení pacientů k lékařům. | Administrátor | Must | UC portál: Spravovat účty / role / Přiřadit pacienta | Převzato | Navrženo
FP-P12 | — | Portál (role 2) | Urgentní alert nepřevzatý do 2 h (mimo ordinační dobu ihned) se eskaluje zástupci lékaře. | Lékař | Must | SD alert: after(2 h) → Eskalován | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-P13 | — | Portál (role 2) | Administrátor prohlíží auditní log přístupů ke zdravotním datům. | Administrátor | Must | UC portál: Zobrazit auditní log | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-S01 | — | WEB API + DB (role 3) | API přijímá měření, aktivitu a záznamy životosprávy z aplikace a ukládá je do DB. | Systém | Must | UC API: Odeslat měření / aktivitu / životosprávu | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-S02 | — | WEB API + DB (role 3) | API ověřuje identitu (dvoufaktorově) a oprávnění podle role a vazby pacient–lékař. | Systém | Must | UC API: Přihlášení / MFA | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-S03 | — | WEB API + DB (role 3) | API validuje přijatá data a idempotentně zpracuje opakované odeslání (stejné measurementId). | Systém | Must | SD API: Kontrola duplicity measurementId | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-S04 | — | WEB API + DB (role 3) | Při příjmu měření API porovná hodnoty s limity pacienta a případně vytvoří alert. | Systém | Must | SD API; SD alert: Vytvořen | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-S05 | — | WEB API + DB (role 3) | API počítá týdenní souhrny pro aplikaci a portál. | Systém | Should | UC API: Načíst souhrn a export | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-S06 | — | WEB API + DB (role 3) | API zapisuje přístupy ke zdravotním datům a exporty do auditního logu. | Systém | Must | ER: AuditLog | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-S07 | — | WEB API + DB (role 3) | Oprava měření se uloží v transakci s historií změn a označením pro novou synchronizaci s NIS. | Systém | Must | UC API: Opravit měření + historie | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-S08 | — | WEB API + DB (role 3) | API posílá notifikace (urgentní alert lékaři e-mailem, nové doporučení pacientovi). | Systém | Should | SD alert: Odeslán lékaři | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-I01 | — | Integrátor NIS (role 4) | Integrátor periodicky odesílá nová měření do NIS ve formátu HL7 FHIR. | Systém, NIS | Must | UC integrátoru (zatím neexistuje) | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-I02 | — | Integrátor NIS (role 4) | Administrátor nastaví periodu synchronizace. | Administrátor | Must | UC integrátoru | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-I03 | — | Integrátor NIS (role 4) | Integrátor čte data přímo z DB (bez WEB API) přes účet s minimálními oprávněními. | Systém | Must | Zadání; ER: NisSynchronizace | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-I04 | — | Integrátor NIS (role 4) | Integrátor eviduje, co už bylo odesláno, a nic neposílá dvakrát. | Systém | Must | ER: NisSynchronizace | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-I05 | — | Integrátor NIS (role 4) | Při chybě spojení integrátor opakuje odeslání. | Systém | Must | SD synchronizace (zatím neexistuje) | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-I06 | — | Integrátor NIS (role 4) | Při dlouhodobé nedostupnosti NIS pošle e-mail administrátorovi. | Administrátor | Must | Zadání | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-I07 | — | Integrátor NIS (role 4) | Opravená měření se do NIS odešlou znovu. | Systém | Should | FP-S07 | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-I08 | — | Integrátor NIS (role 4) | Administrátor vidí log synchronizace (úspěchy, chyby). | Administrátor | Should | UC integrátoru | Navrženo při spojení | Navrženo
FP-I09 | — | Integrátor NIS (role 4) | Odesílat do NIS týdenní souhrn životosprávy (otevřená otázka). | Systém, NIS | Could | — | Navrženo při spojení | Navrženo

## Nefunkční požadavky
Nefunkční požadavky
ID | Zdroj (kdo uvedl) | Požadavek | Týká se | Priorita | Původ | Stav | Poznámka
NFP-01 | Mak / Ema | Veškerá komunikace klientů s API je šifrovaná (HTTPS/TLS). | Všechny | Must | Převzato | Navrženo
NFP-02 | Maky / Sabi | Aplikace ani portál nekomunikují s databází přímo, jen přes WEB API. | Aplikace, portál | Must | Převzato | Navrženo
NFP-03 | Ema | Hesla jen jako bezpečné hashe (např. Argon2id), tajemství MFA šifrované. | API + DB | Must | Převzato | Navrženo
NFP-04 | Maky | Přihlašovací tokeny se v telefonu ukládají do zabezpečeného úložiště. | Aplikace | Must | Převzato | Navrženo
NFP-05 | Sabi | Portál po 15 minutách nečinnosti automaticky odhlásí uživatele. | Portál | Should | Převzato | Navrženo
NFP-06 | Maky | Každé měření má jednoznačné ID a čas s časovým pásmem; opakované odeslání nevytvoří duplicitu. | Aplikace, API | Must | Převzato | Navrženo
NFP-07 | Maky | Bez internetu se žádný záznam neztratí (lokální fronta). | Aplikace | Must | Převzato | Navrženo
NFP-08 | Maky | Srozumitelný stav synchronizace: čeká / odesílá se / synchronizováno / chyba. | Aplikace | Must | Převzato | Navrženo
NFP-09 | Sabi | Dashboard lékaře se načte do 2–3 s. | Portál | Should | Převzato | Navrženo
NFP-10 | — | Rychlý záznam soli / energetického nápoje zabere nejvýš 3 klepnutí. | Aplikace | Should | Navrženo při spojení | Navrženo
NFP-11 | Sabi | Portál je responzivní (počítač i tablet) a funguje v běžných prohlížečích. | Portál | Should | Převzato | Navrženo
NFP-12 | Maky / Sabi | Systém nediagnostikuje hypertenzi ani nevydává léčebná doporučení sám – rozhoduje lékař. | Všechny | Must | Převzato | Navrženo
NFP-13 | Ema | Každý přístup ke zdravotním datům se zapisuje do auditního logu. | API + DB | Must | Převzato | Navrženo
NFP-14 | Maky / Ema | Ve vývoji a testech se používají jen syntetická data. | Všechny | Must | Převzato | Navrženo
NFP-15 | Ema | Zálohy databáze jsou šifrované; tajné údaje nejsou v repozitáři. | API + DB | Must | Převzato | Navrženo
NFP-16 | Maky / Ema | Zpracování osobních údajů dle GDPR: souhlas, export, výmaz, doba uchování (doba zatím neurčena). | Všechny | Must | Otevřené | Navrženo
NFP-17 | — | Integrátor používá samostatný databázový účet s minimálními oprávněními. | Integrátor | Must | Navrženo při spojení | Navrženo

## Mimo rozsah (Won't)
Co systém dělat nebude (Won't)
# | Vymezení
1 | Systém nestanovuje diagnózu ani nemění léčbu automaticky.
2 | Žádné vážení jídla ani databáze potravin – jen rychlý odhad soli a počet nápojů.
3 | Žádné napojení na jídelní a nákupní aplikace (možné rozšíření).
4 | Žádná funkční implementace – výstupem je návrhová dokumentace.

## Přehled
Přehled stavu
Blok | Požadavků | Must | Odsouhlaseno | Odsouhlaseno %
Aplikace (role 1) | 16 | 10 | 0 | 0%
Portál (role 2) | 13 | 11 | 0 | 0%
WEB API + DB (role 3) | 8 | 6 | 0 | 0%
Integrátor NIS (role 4) | 9 | 6 | 0 | 0%
Nefunkční | 17 | 13 | 0 | 0%