## Testování systému

Kapitola popisuje navržený postup testování telemedicínského systému. Protože systém zpracovává zdravotní údaje, testování se nezaměřuje jen na správnost funkcí, ale také na bezpečnost, ochranu osobních údajů a spolehlivost přenosu dat do nemocničního informačního systému (NIS). Při vývoji i testech se používají výhradně syntetická (vymyšlená) data, nikoliv údaje skutečných pacientů.

### Postup testování

Testování je součástí iterativního softwarového procesu (viz kapitola Implementace) a probíhá průběžně, nikoliv až na konci vývoje:

- Při každé změně kódu spustí build server (GitHub Actions) automaticky jednotkové a integrační testy. Změnu lze sloučit do hlavní větve jen tehdy, když všechny testy projdou a změnu zkontroluje další člen týmu.

- Na konci každé iterace tým ověří nové funkce systémovými a akceptačními testy v testovacím prostředí podle use casů a person.

- Před vydáním nové verze proběhnou výkonnostní a bezpečnostní testy a celá sada regresních testů.

- Při nasazení se provede ověření v cílovém prostředí (viz Otestování při nasazení).

Testovací prostředí odpovídá produkčnímu, ale je od něj oddělené: má vlastní databázi se syntetickými daty a místo skutečného NIS používá testovací FHIR server (např. HAPI FHIR). Nalezené chyby se evidují v GitHub Issues a ke každé opravě se doplní test, který chybu zachytí.

### Typy testů

| Typ testu | Co ověřuje | Kdo / kdy |
| --- | --- | --- |
| Jednotkové | Jednotlivé funkce a třídy izolovaně: validace hodnot tlaku, výpočet týdenního souhrnu, vyhodnocení limitů alertu, převod na FHIR. | Vývojář, automaticky v CI při každé změně |
| Integrační | Spolupráce částí: API ↔ databáze (transakce, idempotence), portál ↔ API, integrátor ↔ databáze ↔ testovací FHIR server. | Automaticky v CI proti izolované testovací DB |
| Systémové (end-to-end) | Celý řetězec od zadání měření v aplikaci přes API a databázi po zobrazení v portálu a odeslání do NIS. | Tým v testovacím prostředí |
| Akceptační | Ověření požadavků podle person a use casů (např. Tomáš zapíše energetický nápoj do 3 klepnutí, lékař vyřeší alert). | Tým s cvičícími / pilotními uživateli |
| Výkonnostní | Odezva a zátěž: dashboard lékaře do 2–3 s, souběžné odesílání měření mnoha pacientů ráno a večer. | Před nasazením a po větších změnách |
| Bezpečnostní | Autentizace a dvoufaktorové ověření, přístup k cizímu pacientovi (403), ochrana tokenů, audit, kontrola dle OWASP Top 10. | Automaticky + ruční revize před vydáním |
| Použitelnosti | Srozumitelnost obrazovek aplikace a portálu, rychlost záznamu, čitelnost grafů. | Několik testovacích uživatelů z cílové skupiny |
| Regresní | Opakované spuštění dosavadních testů po každé změně, aby se nerozbila již hotová funkce. | Automaticky v CI |

Tabulka X: Typy testů

### Testovací scénáře

Následující scénáře pokrývají všechny části systému a navazují na use case diagramy a stavové diagramy. Scénáře aplikace a WEB API vycházejí z návrhů rolí 1 a 3.

| ID | Část | Scénář | Očekávaný výsledek | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Aplikace | Pacient zadá 135/85, puls 72 | Záznam se uloží a objeví v historii | Akceptační |
| A-02 | Aplikace | Bez internetu zadá měření, pak se připojí | Záznam čeká ve frontě, po připojení se odešle a označí jako synchronizovaný | Systémový |
| A-03 | Aplikace | Pacient zapíše energetický nápoj | Záznam je hotový do 3 klepnutí a zobrazí se v historii | Použitelnosti |
| S-01 | WEB API | Stejné měření (stejné measurementId) přijde dvakrát | Nevznikne duplicita, API vrátí 200 s existujícím záznamem | Integrační |
| S-02 | WEB API | Stejné measurementId s jiným obsahem | API vrátí 409 Conflict | Integrační |
| S-03 | WEB API | Měření nad limitem pacienta | V téže transakci vznikne alert a záznam pro synchronizaci s NIS | Integrační |
| S-04 | WEB API | Lékař žádá data nepřiřazeného pacienta | API vrátí 403 a pokus se zapíše do auditního logu | Bezpečnostní |
| P-01 | Portál | Lékař otevře seznam pacientů | Pacienti s urgentním alertem jsou nahoře, stránka se načte do 3 s | Výkonnostní |
| P-02 | Portál | Lékař převezme a vyřeší alert s poznámkou | Stav se změní na Vyřešen, uloží se kdo a kdy | Akceptační |
| P-03 | Portál | Urgentní alert nikdo do 2 h nepřevezme | Alert přejde do stavu Eskalován a zástupce dostane e-mail | Systémový |
| P-04 | Portál | Lékař opraví záznam bez uvedení důvodu | Uložení není možné; s důvodem se uloží i historie změn | Akceptační |
| P-05 | Portál | Pacient se pokusí upravit své měření | Akce není dostupná (pacient data pouze prohlíží) | Bezpečnostní |
| I-01 | Integrátor | Nová měření při běhu synchronizace | Odešlou se do testovacího FHIR serveru jako Observation a označí jako synchronizovaná | Integrační |
| I-02 | Integrátor | Testovací NIS je nedostupný | Integrátor opakuje pokusy; po dlouhodobém výpadku pošle e-mail administrátorovi | Systémový |
| I-03 | Integrátor | Lékař opraví již odeslané měření | Opravená hodnota se znovu odešle do NIS | Integrační |

Tabulka X: Vybrané testovací scénáře

### Testování integrace s NIS

Integrace s NIS se testuje proti testovacímu FHIR serveru. Ověřuje se, že odesílané zdroje (Patient, Observation pro krevní tlak, puls a aktivitu) odpovídají standardu HL7 FHIR a používají správné kódy LOINC, že se žádné měření neodešle dvakrát a že opravená měření se odešlou znovu. Simulací výpadku testovacího serveru se ověřuje opakování pokusů a odeslání e-mailové notifikace administrátorovi.

### Otestování při nasazení

- Kontrola konfigurace: platné certifikáty (HTTPS), připojení k databázi, nastavení periody synchronizace a e-mailových notifikací, oddělení testovacích a produkčních údajů.

- Smoke testy (rychlé ověření hlavních funkcí): přihlášení s dvoufaktorovým ověřením, odeslání měření z aplikace, jeho zobrazení v portálu a úspěšná synchronizace s NIS.

- Ověření záloh: zkušební obnova databáze ze zálohy.

- Zkušební provoz: systém nejprve používá malá skupina pacientů a lékařů; teprve po vyhodnocení se zpřístupní všem.

- Plán návratu (rollback): pokud nasazení selže, vrátí se předchozí funkční verze.